Приложение 2

к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

от 05.12.2012 № 05-14-487/2

Сборник предельных единичных расценок

по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Общая часть

- Сборник единичных расценок по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполнен в соответствии с:

  - Регламентом на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 31.10.2012 № 05-14-427/2 «Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;

  - Технологическими картами на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 19.10.2012 № 05-14-408/2 «Об утверждении технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

- Сборник единичных расценок по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме предназначен для определения экономически обоснованных затрат, установленных в пределах ставки планово-нормативного расхода, на текущий ремонт общедомового оборудования и имущества в многоквартирном доме, при расчетах с подрядными организациями.

- В единичных расценках учтены следующие показатели:

  - Заработная плата рабочих определена в соответствии с часовыми тарифными ставками рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме на 2013 год, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

  - Начисления на заработную плату:

  - страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования - в размере 30,0% (п.20 ст.6 Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ);

  - страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, установленном Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ, Федеральным законом от 30.11.2011 № 356-ФЗ и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.12.2006 № 857 «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» для соответствующих работ.

  - Стоимость материалов рассчитана в соответствии с ТСН-2001 с учетом коэффициентов пересчета стоимости средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Расход материалов соответствует Технологическим картам на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Стоимость воды в расценках не учтена. Расход воды указан в Технологических картах.

  - Накладные расходы учтены в размере 17,0% от прямых затрат (прямые затраты включают заработную плату рабочих с начислениями и расходы на материалы). Накладные расходы включают в себя расходы на содержание административно-управленческого персонала эксплуатирующей организации, содержание помещения, расходы на спецодежду, инвентарь и другие;

  - Плановые накопления включены в размере 3,5% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

  - Периодичность выполнения работ в единичных расценках не учитывается.

  - Единичные расценки на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме являются предельными (максимальными).

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты |  |  |
| 1.1. | Герметизация фундаментов |  |  |
| 1.1.1. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором | 1 м шва | 135,74 |
| 1.2. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый) |  |  |
| 1.2.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 368,70 |
| 1.2.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 595,64 |
| 1.2.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 355,04 |
| 1.2.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 542,70 |
| 1.3. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный) |  |  |
| 1.3.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 477,94 |
| 1.3.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 754,48 |
| 1.3.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 423,32 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 648,58 |
| 1.4. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный) |  |  |
| 1.4.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 614,50 |
| 1.4.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 926,56 |
| 1.4.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 532,56 |
| 1.4.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 767,72 |
| 1.5. | Мелкий ремонт фундамента |  |  |
| 1.5.1. | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов | 1 куб.м кладки | 6255,01 |
| 1.5.2. | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов | 1 куб.м кладки | 6408,39 |
| 1.5.3. | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента | 1 куб.м кладки | 5833,69 |
| 1.5.4. | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента | 1 куб.м кладки | 6155,59 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Стены и фасады |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3-х метров |  |  |
| 2.1.1. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | 1 м шва | 151,44 |
| 2.1.2. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 м шва | 77,00 |
| 2.1.3. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками | 1 м шва | 85,43 |
| 2.1.4. | Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка | 1 м стыка | 159,73 |
| 2.1.5. | Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка | 1 м стыка | 69,58 |
| 2.1.6. | Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную | 10 стыков сварных соединений | 202,29 |
| 2.1.7. | Утепление промерзающих мест (теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта). | 1 куб.м изоляции | 4425,78 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  |  |
| 2.2.1. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб.м | 1 куб.м кладки | 6376,99 |
| 2.2.2. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб.м | 1 куб.м кладки | 6175,29 |
| 2.2.3. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м | 1 куб.м кладки | 6013,93 |
| 2.2.4. | Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах | 1 кирпич или 1 плитка | 15,29 |
| 2.3. | Ремонт, окраска фасадов |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | 1 кв.м отремон-тированной поверхности | 277,62 |
| 2.3.2. | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте до 3-х метров | 1 короб или 1 указатель | 29,52 |
| 2.3.3. | Ремонт пожарных лестниц (ремонт металлических пожарных лестниц) | 100 кг металлоконструкций (сменяемых элементов) | 24198,54 |
| 2.3.4. | Установка или замена флагодержателя | 1 флагодержатель | 469,84 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Крыши |  |  |
| 3.1. | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  |  |
| 3.1.1. | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 м подкоса или 1м стойки | 292,97 |
| 3.1.2. | Укрепление стропильных ног | 1 м стропильной ноги | 297,94 |
| 3.2. | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  |  |
| 3.2.1. | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами) | 1 м карнизных свесов | 566,08 |
| 3.2.2. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами средней сложности | 1 кв.м кровли | 309,03 |
| 3.2.3. | Ремонт металлической кровли отдельными местами | 1 пробоина | 80,25 |
| 3.2.4. | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | м | 147,45 |
| 3.2.5. | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | 1 труба | 354,32 |
| 3.3. | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  |  |
| 3.3.1. | Разборка кровли из рулонных материалов крытой насухо | 100 кв.м кровли | 900,09 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3.2. | Разборка кровли из рулонных материалов крытой на мастике (из 1-3 слоев) | 100 кв.м кровли | 1164,81 |
| 3.3.3. | Разборка кровли из штучных материалов | 100 кв.м кровли | 6088,79 |
| 3.3.4. | Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м кровли | 1522,21 |
| 3.3.5. | Ремонт местами рулонного покрытия | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 96,62 |
| 3.3.6. | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 176,06 |
| 3.3.7. | Покрытие старых рулонных кровель смолой | 1 кв.м кровли | 24,34 |
| 3.3.8. | Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком | 1 кв.м кровли | 112,48 |
| 3.3.9. | Покрытие старых рулонных кровель мастикой | 1 кв.м кровли | 86,04 |
| 3.3.10. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | 1 кв.м покрытия | 218,78 |
| 3.3.11. | Ремонт местами черепичной кровли | 1 черепица | 69,73 |
| 3.4. | Ремонт конструкций и элементов крыши |  |  |
| 3.4.1. | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей | 1 м трубы | 73,02 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4.2. | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек | 1 м трубы | 168,53 |
| 3.4.3. | Разборка металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 16,13 |
| 3.4.4. | Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями | 1 м решетки | 66,51 |
| 3.4.5. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 38,25 |
| 3.4.6. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 46,33 |
| 3.4.7. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 54,40 |
| 3.4.8. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 54,00 |
| 3.4.9. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 59,38 |
| 3.4.10. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 66,11 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4.11. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 44,78 |
| 3.4.12. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 47,49 |
| 3.4.13. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 50,17 |
| 4. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |  |  |
| 4.1. | Смена шпингалета оконного с ручкой | 1 прибор | 239,88 |
| 4.2. | Смена оконной ручки | 1 прибор | 67,24 |
| 4.3. | Смена фрамужных приборов | 1 прибор | 141,18 |
| 4.4. | Смена форточного затвора | 1 прибор | 57,04 |
| 4.5. | Смена дверной пружины | 1 прибор | 113,68 |
| 4.6. | Смена дверного шпингалета | 1 прибор | 136,05 |
| 4.7. | Смена дверной ручки | 1 прибор | 79,14 |
| 4.8. | Смена автоматического замка | 1 прибор | 562,61 |
| 4.9. | Смена врезного замка с планкой | 1 прибор | 389,55 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.10. | Смена накладного замка с язычком | 1 прибор | 441,22 |
| 4.11. | Смена оконных петель | 1 створка | 153,67 |
| 4.12. | Смена дверных петель | 1 полотно | 235,93 |
| 5. | Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |
| 5.1. | Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | 1 м | 41,41 |
| 5.2. | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | 1 место | 92,64 |
| 5.3. | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - до 60 кг | 1 м решетки | 118,96 |
| 5.4. | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - свыше 60 кг | 1 м решетки | 136,71 |
| 5.5. | Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице с подгибанием концов | 1 м. поручня | 91,04 |
| 5.6. | Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш | 1 м. поручня | 97,86 |
| 5.7. | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 75,94 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.8. | Ремонт прямой части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 88,24 |
| 5.9. | Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 91,92 |
| 5.10. | Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 108,32 |
| 5.11. | Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | 100 м поручня | 552,71 |
| 5.12. | Второе окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | 100 м поручня | 508,16 |
| 5.13. | Ремонт мозаичных ступеней по месту | 1 ступень | 171,77 |
| 6. | Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  |  |
| 6.1. | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 82,55 |
| 6.2. | Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв.м пола | 336,70 |
| 6.3. | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 кв.м пола | 259,20 |
| 6.4. | Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв.м | 1 место задела | 56,01 |
| 6.5. | Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв.м | 1 место задела | 96,03 |
| 6.6. | Заделка выбоин в цементных полах - 1 кв.м | 1 место задела | 173,22 |
| 7. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и др.общедомовых вспомогательных помещениях |  |  |
| 7.1. | Восстановление отделки стен |  |  |
| 7.1.1. | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв.м | 1 кв. м поверхности | 159,33 |
| 7.1.2. | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 151,56 |
| 7.1.3. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | 1 кв. м поверхности | 313,08 |
| 7.1.4. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 339,07 |
| 7.1.5. | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках | 1 м борозды | 35,41 |
| 7.2. | Восстановление отделки потолков |  |  |
| 7.2.1. | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 5 кв.м | 1 кв. м поверхности | 170,08 |
| 7.2.2. | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 162,31 |
| 7.2.3. | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв.м | 1 кв. м поверхности | 329,02 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.2.4. | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 205,90 |
| 7.2.5. | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках | 1 м борозды | 47,29 |
| 7.3. | Ремонт лестничных клеток |  |  |
| 7.3.1. | Улучшенная клеевая окраска стен кистью | 1 кв.м окрашенной поверхности | 26,30 |
| 7.3.2. | Улучшенная клеевая окраска потолков кистью | 1 кв.м окрашенной поверхности | 33,32 |
| 7.3.3. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 66,37 |
| 7.3.4. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 83,85 |
| 7.3.5. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 114,77 |
| 7.3.6. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 74,13 |
| 7.3.7. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 91,61 |
| 7.3.8. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 123,87 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.3.9. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 92,42 |
| 7.3.10. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 131,40 |
| 7.3.11. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 167,72 |
| 7.3.12. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 77,63 |
| 7.3.13. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 93,76 |
| 7.3.14. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 142,17 |
| 7.4. | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  |  |
| 7.4.1. | Улучшаная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов) | 1 кв.м плинтуса или 1 кв.м галтели | 92,83 |
| 7.4.2. | Смена обоев | 1 кв.м поверхности | 91,19 |
| 7.4.3. | Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений | 1 устройство | 335,82 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.4.4. | Разборка плиточной облицовки пола без сохранения плиток | 1 кв.м облицовки | 20,47 |
| 7.4.5. | Разборка плиточной облицовки стен без сохранения плиток | 1 кв.м облицовки | 35,50 |
| 7.4.6. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | 1 кв.м облицовки | 30,05 |
| 7.4.7. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | 1 кв.м облицовки | 53,26 |
| 7.4.8. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | 1 кв.м облицовки | 46,43 |
| 7.4.9. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | 1 кв.м облицовки | 94,22 |
| 7.4.10. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | 1 кв.м облицовки | 71,00 |
| 7.4.11. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | 1 кв.м облицовки | 136,56 |
| 7.4.12. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | 1 кв.м облицовки | 101,04 |
| 7.4.13. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | 1 кв.м облицовки | 191,17 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.5. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях |  |  |
| 7.5.1. | Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы) | 1 кв.м окрашенной поверхности | 85,81 |
| 7.5.2. | Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | 1 кв.м окрашенной поверхности | 84,46 |
| 7.5.3. | Масляная окраска ранее окрашенных решеток | 1 кв.м окрашенной поверхности | 101,94 |
| 8. | Санитарно-технические работы |  |  |
| 8.1. | Смена и присоединение отдельных участков (длиной до 2-х м) стальных трубопроводов центрального отопления |  |  |
| 8.1.1. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 1 участок | 462,59 |
| 8.1.2. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | 1 участок | 603,26 |
| 8.1.3. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 855,50 |
| 8.1.4. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 1133,93 |
| 8.1.5. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 1 участок | 298,61 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1.6. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 1 участок | 482,93 |
| 8.1.7. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 753,30 |
| 8.1.8. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 1031,73 |
| 8.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков |  |  |
| 8.2.1. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | 1 участок | 1257,20 |
| 8.2.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 2153,42 |
| 8.2.3. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 2175,96 |
| 8.2.4. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101 до 125 мм | 1 участок | 2922,18 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.2.5. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126 до 150 мм | 1 участок | 2944,73 |
| 8.3. | Смена чугунных труб |  |  |
| 8.3.1. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 724,96 |
| 8.3.2. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром от 51 до 75 мм | 1 м трубопровода | 1183,25 |
| 8.3.3. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм | 1 м трубопровода | 1204,70 |
| 8.3.4. | Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм | 1 м трубопровода | 1622,18 |
| 8.3.5. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм | 1 м трубопровода | 1623,69 |
| 8.4. | Смена керамических труб |  |  |
| 8.4.1. | Смена керамических труб, диаметр до 125 мм | 1 м трубопровода | 265,83 |
| 8.4.2. | Смена керамических труб, диаметр от 126 до 150 мм | 1 м трубопровода | 294,42 |
| 8.4.3. | Смена керамических труб, диаметр от 151 до 200 мм | 1 м трубопровода | 378,65 |
| 8.5. | Ремонт и смена запорно-регулировочной арматуры |  |  |
| 8.5.1. | Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 1 вентильная головка | 111,85 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.5.2. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 25,96 |
| 8.5.3. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 28,78 |
| 8.5.4. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 32 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 30,19 |
| 8.5.5. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 50 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 41,43 |
| 8.5.6. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 228,56 |
| 8.5.7. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | 1 задвижка | 310,62 |
| 8.5.8. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 1 кран | 181,87 |
| 8.5.9. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | 1 кран | 207,52 |
| 8.5.10. | Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм | 1 задвижка | 1756,88 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.5.11. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 51 до 75 мм | 1 задвижка | 2571,25 |
| 8.5.12. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм | 1 задвижка | 3533,22 |
| 8.5.13. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | 1 задвижка | 6241,73 |
| 8.5.14. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 126 до 150 мм | 1 задвижка | 6267,38 |
| 8.5.15. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 151 до 175 мм | 1 задвижка | 11866,69 |
| 8.5.16. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до 200 мм | 1 задвижка | 11892,34 |
| 8.5.17. | Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 133,57 |
| 8.5.18. | Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | 1 кран | 262,59 |
| 8.5.19. | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15 мм | 1 кран | 541,92 |
| 8.5.20. | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19 мм | 1 кран | 620,62 |
| 8.5.21. | Ремонт крана регулировки у радиаторного блока | 1 кран | 76,00 |
| 8.5.22. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крючок | 21,86 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.6. | Смена радиаторных блоков |  |  |
| 8.6.1. | Смена радиаторных блоков весом до 80 кг | 1 радиаторный блок | 366,62 |
| 8.6.2. | Смена радиаторных блоков весом более 80 кг до 160 кг | 1 радиаторный блок | 390,94 |
| 8.6.3. | Смена радиаторных блоков весом более 160 кг до 240 кг | 1 радиаторный блок | 541,98 |
| 8.7. | Установка контрольно-измерительных приборов |  |  |
| 8.7.1. | Установка муфты для врезного термометра | 1 муфта | 225,30 |
| 8.7.2. | Установка термометра врезного | 1 термометр | 381,01 |
| 8.7.3. | Установка манометра пружинного | 1 манометр | 553,74 |
| 8.7.4. | Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового | 1 манометр | 895,65 |
| 8.7.5. | Установка манометра У-образного | 1 манометр | 1032,58 |
| 8.7.6. | Установка термометра дифференциального | 1 термометр | 877,52 |
| 8.7.7. | Техническое обслуживание теплосчетчика в течение года УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | 1 теплосчетчик | 16286,95 |
| 8.7.8. | Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды | 1 шт. | 233,77 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.7.9. | Ремонт насосов с последующей наладкой и регулировкой | 1 шт. | 2415,59 |
| 8.7.10. | Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений | 1 нагреватель | 2493,84 |
| 8.8. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах |  |  |
| 8.8.1. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | 1 место | 136,45 |
| 8.8.2. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм | 1 место | 219,82 |
| 8.8.3. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | 1 место | 272,85 |
| 8.8.4. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм | 1 место | 283,78 |
| 8.8.5. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм | 1 место | 597,02 |
| 8.9. | Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие работы |  |  |
| 8.9.1. | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 1 м трубопровода | 348,94 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.9.2. | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | 1 кв. м восстановлен-ного участка | 173,47 |
| 8.9.3. | Восстановление тепловой изоляции расширительного бака | 1 бак | 161,36 |
| 8.9.4. | Смена прокладок канализационных ревизий | 1 прокладка | 60,46 |
| 8.9.5. | Смена трапов чугунных, диаметр 50 мм | 1 трап | 1000,32 |
| 8.9.6. | Смена трапов чугунных, диаметр 100 мм | 1 трап | 1367,54 |
| 8.10. | Притирка запорной арматуры |  |  |
| 8.10.1. | Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм | 1 кран | 65,55 |
| 8.10.2. | Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | 1 кран | 98,33 |
| 8.10.3. | Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм | 1 вентиль | 35,50 |
| 8.10.4. | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 1 вентиль | 53,26 |
| 9. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома |  |  |
| 9.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования |  |  |
| 9.1.1. | Смена розетки (выключателя) | 1 розетка | 34,63 |
| 9.1.2. | Установка потолочных патронов | 10 патронов | 433,74 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1.3. | Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | 1 патрон | 55,68 |
| 9.1.4. | Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | 1 патрон | 59,65 |
| 9.1.5. | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м провода | 6,90 |
| 9.1.6. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | 1 м провода | 35,32 |
| 9.1.7. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 1 м провода | 46,42 |
| 9.1.8. | Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами | 1 стекло | 52,80 |
| 9.1.9. | Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами | 1 стекло | 35,97 |
| 9.1.10. | Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе | 1 стекло | 31,94 |
| 9.1.11. | Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1 переключатель | 531,45 |
| 9.1.12. | Смена магнитного пускателя | 1 магнитный пускатель | 2835,44 |
| 9.1.13. | Ремонт магнитного пускателя | 1 магнитный пускатель | 33,20 |
| 9.1.14. | Смена рубильника | 1 рубильник | 987,65 |
| 9.1.15. | Замена реле | 1 реле | 1827,46 |
| 9.1.16. | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 388,69 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1.17. | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.18. | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.19. | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 11162,05 |
| 9.1.20. | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 84,06 |
| 9.1.21. | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.22. | Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 11272,64 |
| 9.1.23. | Присоединение проводов к этажному щитку ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 117,68 |
| 9.1.24. | Подготовка к включению этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 31,62 |
| 9.1.25. | Установка автоматического выключателя типа АП-50 | 1 выключатель | 450,45 |
| 9.1.26. | Присоединение проводов к автоматическому выключателю типа АП-50 | 1 выключатель | 58,92 |
| 9.1.27. | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 29,58 |
| 9.1.28. | Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 83,49 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1.29. | Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 24,23 |
| 9.1.30. | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 30,05 |
| 9.1.31. | Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 2049,34 |
| 9.1.32. | Присоединение проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 201,93 |
| 9.1.33. | Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 36,53 |
| 9.1.34. | Смена предохранителя (ПН-2-100) | 1 предохранитель | 42,55 |
| 9.1.35. | Смена предохранителя (ПН-2-250) | 1 предохранитель | 63,48 |
| 9.1.36. | Смена предохранителя (ПН-2-400) | 1 предохранитель | 155,52 |
| 9.2. | Ремонт распределительного щитка |  |  |
| 9.2.1. | Ремонт распределительного щитка - 1 группа | 1 щиток | 250,69 |
| 9.2.2. | Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 1 щиток | 264,34 |
| 9.2.3. | Ремонт распределительного щитка - 3 группа | 1 щиток | 278,00 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  |  |
| 10.1. | Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб (при длине трубы до 2 м) | 1 труба | 243,09 |
| 10.2. | Устройство вертикальных вентиляционных каналов из асбоцементных труб | 10 м трубы | 83,08 |
| 10.3. | Смена вентиляционной решетки | 1 решетка | 192,82 |
| 10.4. | Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета | 1 вент. продух | 161,74 |